ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР ЗА ГЕРПЕСВИРУСНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ ЧЕЛОВЕКА

С.Г. Марданлы 1,2, С.С. Марданлы 1,2

ЗАО «ЭКОлаб», г. Электрогорск, Московская область

ГОУ ВО МО «ГГТУ», г. Орехово-Зуево, Московская область

Эпидемический процесс герпесвирусных инфекций характеризуется отсутствием четко выраженной периодичности, сезонности и цикличности. Частота бессимптомных форм и невозможность дифференциальной диагностики манифестных форм только по их клиническим проявлениям стали причиной того, что данные официального учета заболеваемости герпесвирусными инфекциями не отражают их реального распространения среди населения, что затрудняет своевременное принятие адекватных управленческих решений и проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий. Указанные особенности определяют необходимость совершенствования системы эпидемиологического надзора за герпесвирусными инфекциями путем организации эффективного мониторинга, с использованием современных методов лабораторной диагностики, позволяющих своевременно выявлять маркеры активно текущей и латентной инфекции.

Цель. Совершенствование системы эпидемиологического надзора за герпесвирусными инфекциями путем разработки нового оригинального набора отечественного набора реагентов для одновременного дифференциального определения антител сразу к нескольким герпесвирусам человека.

Результаты исследования. В качестве основы создания нового отечественного теста («Лайн-Блот ВГЧ-профиль») была выбрана технология мультипараметрического иссле-дования в линейном иммуноблоттинге (ЛИБ). Были разработаны: оригинальный формат иммуносорбента, представляющего собой нитроцеллюлозную мембрану с нанесёнными на нее 5 поперечными линиями антигенов (HSV-1, -2, VZV, EBV, CMV) и необходимые растворы реагентов (разводящий, субстратный и промывающий растворы, коньюгат, стоп-реагент). Предварительные клинические испытания нового набора реагентов проводились на сыворотках крови ВИЧ-инфицированных лиц (127 шт; ГБУЗ МО "МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского"), сыворотках крови беременных женщин (86 шт; НИИ Защиты матери и ребенка, Москва), сыворотках крови лиц, проходивших лечение или обследование (105 шт; ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи РАМН), а также на сыворотках стандартизованных панелей, содержащих и не содержащих антитела к антигенам возбудителей ГВИ. Клинические испытания показали высокую диагностическую информативность определения IgG (91,0-100%) и IgM (98,4-100%) с использованием нового набора реагентов «Лайн-Блот ВГЧ-профиль», что позволило представить  к  регистрации в Российской Федерации.

Заключение. Разработан оригинальный набор реагентов «Лайн-Блот ВГЧ-профиль», который его позволяет в рамках одного лабораторного исследования достоверно определять состояние гуморального иммунитета пациента в отношении каждого специфического антигена основных возбудителей герпесвирусных инфекций человека (HSV-1, -2, VZV, EBV, CMV), а также оценивать давность инфицирования VZV и дифференцировать HSV-1 от HSV-2.